# НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Утверждаю

Руководитель предприятия

дата

## П А С П О Р Т

метрологического обеспечения

наименование лаборатории

Руководитель структурного

подразделения

дата

Наименование населенного пункта

20… г.

### Форма 1

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О ЛАБОРАТОРИИ

1.Наименование лаборатории:

2.Адрес лаборатории:

3.Телефон____________ факс____________e-mail____________

4.Ф.И.О. руководителя лаборатории:

5.Организация, в структуру которой входит лаборатория (если она не является юридическим лицом), юридический и фактический адрес

6.Ф.И.О. руководителя организации:

7. Телефон____________ факс____________e-mail____________

ОГРН:

ИНН                                            				 КПП

8.Регистрационный номер свидетельства об оценке состояния измерений, срок действия свидетельства (при наличии)

Приложение: формы 1 -11

Формы следует располагать в альбомном формате для удобства чтения

Форма 2 (бывшая форма 1)

НД на объекты, методики измерений и методы испытаний, применяемые в лаборатории

| №п/п | Объект | Показатель (характеристика) | Нормативные правовые акты и документы по стандартизации | Примечание (диапазоны, метод, № договора подряда/субподряда) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | регламентирующие методики (методы) измерений и (или) методы испытаний | регламентирующие требования к измеряемому (контролируемому) показателю объекта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Нумерация проставляется по количеству показателей,

- Ячейки с показателями для одного и того же объекта испытаний могут быть объединены (как в примере п. с 1 по 5)

- Указание диапазонов и наименования методов – обязательно!!! .

- Показатели, которые делаются по договорам субподряда, выделяются отдельно внизу таблицы с указанием в графе Примечания № договора и даты его окончания, наименование субподрядчика

Форма 3 (бывшая форма 2)

Перечень применяемых средств измерений

| № п/п | Наименование испытываемой продукции (объект по графе 2 формы 2) | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (показателей) продукции Графа 3 формы 2 | Наименование СИ, тип (марка), заводской номер, год выпуска, изготовитель | Год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер | Метрологические характеристики | Свидетельство о поверке СИ, номер, дата, срок действия | Организация, осуществляющая поверку (калибровку) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерений | Класс точности, погрешность измерений и т.д. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Примечания:  В Графе 4 указывать полное наименование СИ по паспорту и/или описанию типа СИ, его тип, модификацию, наименование производителя;

! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О МАНОМЕТРАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХ, ЧТО НА БАЛЛОНАХ С ГАЗОМ), ЭЛЕКТРОДАХ К ИОНОМЕРАМ И рН-метрам, стандарт. буф.растворах для рН-метрии, о ТЕРМОМЕТРАХ К  суш.шкафам, гигрометрах психрометрических ;

- в графе 6,7 указывать все метрологические характеристики, представленные в паспорте на СИ и его описании типа!!!, а также в свидетельстве о поверке;

Описания типа СИ можно скачать на сайте: www.all-pribors.ru, написав в поисковую строку либо наименование СИ, либо регистрационный номер (он должен быть указан в свидетельстве о поверке сразу после наименования вашего СИ)

В графе «Примечания» указывать место расположения СИ и/или запрашиваемую в графе информацию, т.е. регистрационный номер в государственном реестре СИ (например, тот что указан в свидетельстве о поверке

Форма 4 (бывшая форма 3 часть 1)

Перечень применяемого испытательного оборудования,

| № п/п | Наименование испытываемой продукции (объект по графе 2 формы 2) | Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (показателей) продукции Графа 3 формы 2 | Наименование испытательного оборудования (ИО), тип (марка), заводской – зав.№, инвентарный – инв.№ - номера, изготовитель (страна, предприятие, фирма) | Основные технические характеристики (диапазон измерений ,погрешность, характеристики которые могут повлиять на результаты испытаний) | Год выпуска / год ввода в эксплуатацию | Дата и номер документа об аттестации ИО, срок действия | Примечание Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Форма 5 (бывшая форма 3 часть 2)

# Сведения о вспомогательном оборудовании

| № п/п | Наименование, тип (модель), изготовитель, Заводской и инвентарный (при наличии) номер | Назначение (Наименование определяемых (измеряемых) характеристик (показателей) продукции Графа 3 формы 2) и характеристики (при наличии) | Проведение технического обслуживания, (ответственный, виды ТО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

!!!! Не забывать вставлять в форму 5 все сушильные и вытяжные шкафы, сита, мешалки, сборные аппараты (Сокслета, Къельдаля, АКОВ  и т.п.), эксикаторы, вытяжные шкафы, сплит-системы, морозильные камеры, термостаты и холодильники и специальные шкафы для хранения реактивов, дистилляторы, водоочистители, пробоотборники, сумки-холодильники, тару для хранения проб  и т.п.

Форма 6 (бывшая форма 4)

Перечень применяемых стандартных образцов, эталонов, по состоянию на «____»_____________20___г.

| № п\п | Наименование, тип, номер и категория СО (ГСО, ОСО, СОП) | Разработчик (изготовитель) СО | Назначение (градуи-ровка, контроль точности и др.) | Метрологические характеристики | НД на порядок и условия применения | Дата выпуска экземпляра СО | Срок годности экземпляра СО | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование и аттестованное значение | Погрешность аттестованного значения | Дополнительные сведения |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Начальник лаборатории                       ___________________Ф.И.О.

Форма 7 (бывшая форма 5)

Состояние методик (методов) измерений

| № п.п | Обозначение и наименование документа, регламентирующего методику измерений, дата утверждения и информация о разработчике | Сведения об аттестации методики, применяемой в сфере ГРОЕИ (дата, № Свидетельства об аттестации, регистрация в ФИФОЕИ) и внедрении в лаборатории | Сведения об оценке пригодности методики, применяемой вне сферы ГРОЕИ и внедрении в лаборатории | Измеряемая величина показатель | Диапазон измерений по методике | Показатели точности методики (структура погрешности или неопределенности измерений) | Заключение о соответствии методики требованиям законодательства в области ОЕИ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |

Начальник лаборатории                       ___________________ Ф. И.О.

Выделенные жёлтым цветом столбцы заполняются в случае, если вы имеете в лаборатории аттестованные по ГОСТ Р 8.563-2009 методики. Если работаете по ГОСТ, то можно убрать графу 3… В графе 4  надо написать дату начала применения методики в лаборатории и способ контроля точности (например: проверка сходимости (повторяемости) проводится лаборантом перед окончательным расчетом результата анализа).

Форма 8 (бывшая форма 6)

Состав и квалификация персонала

| № п/п | Штатный состав | Образование По диплому, учебное заведение, год окончания | Стаж работы, в т.ч. в области деятельности (аналитического контроля) | Формы повышения квалификации | Наличие должностной инструкции (дата утверждения) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Должность | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Имя отчество писать полностью! Образование указывать и наименованием специальности и квалификации присвоенной по диплому.

Форма 9

Сведения об оснащенности лаборатории химическими реактивами

| № п/п | Наименование химического реактива, квалификация (Ч, ХЧ, ОСЧ и др.) | Изготовитель, дата изготовления, документ, согласно которому выпускается (ГОСТ, ТУ) | Наличие по факту | Срок годности | Наличие контроля качества | Примечание (методики в которых применяется и концентрации приготавливаемых растворов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Нитрат серебра, ХЧ | ЗАО «Химреактив», ГОСТ…… | 100 г | До 02.02.2017 | ЖУРНАЛ ПОСТУПЛЕНИЯ РЕАКТИВОВ № _______ Журнал приготовления реактивов №_______ | ГОСТ 4245 (10% р-р, и 0,5N раствор); ПНД Ф 14.1:2:4.111 (10% р-р, и 0,5N и 0,1N растворы) …… ; |

Начальник лаборатории                       ___________________ Ф. И.О.

В примечании необходимо отметить номера документов на методики измерений, в которых регламентировано применение указанного реактива, а также концентрацию раствора, которая готовится по этой методике!! (см. пример в строке 1)

Форма 10

Перечень

нормативной документации, необходимой для функционирования лаборатории

по состоянию на «____»_____________20__г.

| № п/п | Обозначение НД | Наименование НД | Статус документа (является ли официальной версией или нет) | Наличие внесенных изменений*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*) Сведения о внесении изменений в документацию включают дату внесения изменений, основание для внесения изменений и лица, внесшего изменения

Начальник лаборатории                       ___________________Ф.И.О.

Данная форма 10 должна содержать, в том числе и перечень документов лаборатории (положение, Паспорт, инструкции, журналы, формы протоколов и актов отбора образцов и т.п.). Эти документы целесообразно разместить во втором разделе формы после перечня документов, которые указаны в области деятельности (форме 2)

Форма 11

#### СОСТОЯНИЕ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

| N | Назначение помещения (в том числе виды проводимых испытаний, для приемки и хранения образцов) | Специальное или приспособленное | Площадь | Перечень контролируемых параметров в помещении | Наличие специального оборудования (вентиляции, защиты от излучений, помех и т.п.) | Наличие ИСЗ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Начальник лаборатории                       ___________________ФИ.О.

Площадь помещений необходимо указывать точно по документам, прилагаемым к свидетельству о праве собственности на здание, в котором располагаются помещения (технический паспорт и экспликация помещений).