Инструкция по заполнению графика поверки (калибровки)

Графики поверки СИ составляются по следующим видам измерений:

- измерения геометрических величин;

- измерения механических величин;

- измерения параметров потока, расхода, уровня и объема веществ;

- измерения давления, вакуумные измерения;

- измерения физико-химического состава и свойств веществ;

- теплофизические и температурные измерения;

- измерения времени и частоты;

- измерения электротехнических и магнитных величин;

- радиоэлектронные измерения;

- виброакустические измерения;

- оптические и оптико-физические измерения;

- измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант;

- СИ медицинского назначения;

- элементы измерительных систем (ИС).

Виды деятельности по сферам ГРОЕИ согласно ФЗ-102 статья 1 п.3

| Код вида деятельности | Наименование вида деятельности |
| --- | --- |
| 01 | Осуществлении деятельности в области здравоохранения |
| 02 | Осуществлении ветеринарной деятельности |
| 03 | Осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды |
| 04 | Осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |
| 05 | Выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда |
| 06 | Осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта |
| 07 | Осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров |
| 08 | Выполнении государственных учетных операций и учете количества энергетических ресурсов |
| 09 | Оказании услуг почтовой связи, учете объема оказанных услуг электросвязи операторами связи и обеспечении целостности и устойчивости функционирования сети связи общего пользования |
| 10 | Осуществлении деятельности в области обороны и безопасности государства |
| 11 | Осуществлении геодезической и картографической деятельности |
| 12 | Осуществлении деятельности в области гидрометеорологии, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды |
| 13 | Проведении банковских, налоговых, таможенных операций и таможенного контроля |
| 14 | Выполнении работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; |
| 15 | Проведении официальных спортивных соревнований, обеспечении подготовки спортсменов высокого класса |
| 16 | Выполнении поручений суда, органов прокуратуры, государственных органов исполнительной власти |
| 17 | Осуществлении мероприятий государственного контроля (надзора) |
| 18 | Осуществлении деятельности в области использования атомной энергии |
| 19 | Обеспечении безопасности дорожного движения |